Auswertung von Messdaten
im Praktikum
Prof. Dr. Günter Quast, Dr. Hans-Jürgen Simonis WS 20/21

---
Modell einer Messung
gemessener Wert
m = w + z
wahrer Wert
zufälliger
Beitrag
z kann viele Ursachen haben:
   - zufälliger Beitrag zum Messwert („Rauschen“)	→ „statistische Unsicherheit“
   - Genauigkeit des verwendeten Messinstruments	→ „systematische Unsicherheit“
   - mitunter gibt es auch eine Unsicherheit auf den
       „wahren“ Wert, den man oft z zuschlägt	→ „theoretische Unsicherheit“
   - Fehler im Messprozess	– sollten nicht passieren !
 z = zstat + zsyst + ztheo

---
Darstellung von Messergebnissen
Messung einer physikalischen Größe x bedeutet,
   experimentell die Maßzahl zur Maßeinheit zu ermitteln:
        G = (G) · [G]
Dazu gehört auch die Angabe der Messunsicherheit ΔG
        G = (x  Δx) · <Maßeinheit>
Üblich ist auch die Angabe einer relativen Meßunsicherheit:
        G = (x) · <Maßeinheit>  Δx / x
        Δx / x meist in % angegeben,
        aber ggf. auch auch ‰ oder
        ppM („parts per Million“)
Grafische Darstellung:
    Koordinatensystem mit
    Messpunkt und „Fehlerbalken“

---
Beispiel einer Messung
Entscheidend für Bewertung eines Ergebnisses ist die Messunsicherheit !
Beispiel: Die Lichtgeschwindigkeit ist bereits sehr genau bekannt,
        „Literaturwert“ : c = 2.99792458 ·108 m/s
  Eine Messung c = (3.09 ± 0.15)·108 m/s ist in Übereinstimmung
  Eine Messung c= (3.09 ± 0.01) ·108 m/s wäre dagegen im Widerspruch
        grafische Darstellung mit erzeugendem Script in der Sprache python
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
# die Messdaten
c_m=[3.09e8, 3.09e8]
c_e=[0.15e8, 0.01e8]
c_w=2.99792458e8
# grafische Darstellung
plt.errorbar([1, 2], c_m, yerr=c_e, fmt='bo')
plt.axhline(c_w, color='darkred', linewidth=3)
plt.text(0.55, 3.005e8, 'wahrer Wert', color='darkred')
plt.ylabel("c (m/s$^2$)", size='x-large')
plt.xlabel("Nr. der Messung")
plt.title("Messungen der Lichtgeschwindigkeit")
# (… + einige Verschoenerungen ...)
plt.show()
 Angabe einer physikalischen Größe ohne Messunsicherheit ist wertlos!

---
Signifikante Stellen eines Ergebnisses
Nicht alle Stellen, die ein Rechner ausspuckt, sind relevant !
    Regel: Im Praktikum sollten die Messunsicherheiten („Fehler“)
        auf eine signifikante Stelle gerundet werden.
        Die letzte Stelle des Messwerts hat die gleiche Größenordnung
    (Ausnahme: wenn ein Zwischenergebnis mit Unsicherheit weiter verwendet werden
        soll, so wird mindestens eine signifikante Stelle mehr mitgenommen)
Beispiel:
 Das numerische Ergebnis einer Messung der Erdbeschleunigung sei
     g = (9.8234 ± 0.02385) m/s²
        → Angabe g = (9.82 ± 0.02) m/s²
  bzw. g = 9.82 m/s² ± 0.2 %
Hinweis: übersichtliche Schreibweise ist wichtig !
    m = (0.0000082 ± 0.0000003) kg ist zwar korrekt, aber schwer lesbar
    m = 0.0000082 kg ± 0.3 mg dito
    m = (8.2 ± 0.3) x 10-6 kg oder m = (8.2 ± 0.3) mg ist viel besser !

---
Fehleranalyse
Zu jeder Messung gehört eine Fehleranalyse:
        Ursache und Größe von Messabweichungen
Ursachen: 1) Fehlerhafte Bedienung von Messgeräten (z.B. falsch kalibriert)
       2) Irrtum beim Protokollieren oder der Auswertung (z.B. Zahlendreher)
       3) Messverfahren oder Messbedingung ungeeignet
Grobe Abweichungen durch sorgfältiges Experimentieren und Kontrolle
        (möglichst durch eine zweite Person) vermeiden !
Grob fehlerhafte Werte einer Messreihe werden nicht weiter verwendet.
Eine nicht zu unterschätzende Fehlerquelle ist eine mangelnde Objektivität
des Experimentators. Oft entstehen falsche Messresultate auch dadurch,
dass der Experimentator das Resultat, das er haben will, aus unzureichen-
den Daten herausliest oder sogar Daten manipuliert.

---
Systematische Unsicherheiten
„Systematische Fehler“ zeigen bei identischen Messbedingungen
        immer um den gleichen Betrag in die gleiche Richtung.
Sie können durch Messwiederholung weder erkannt noch eliminiert erden. Sie beein-
flussen alle unter gleichen Bedingungen erfolgten Messungen in gleicher Weise.
Sie sind erfassbar durch Variation der Messmethode oder der Messbedingungen.
Erkannte systematische Probleme können und müssen korrigiert werden!
Beispiel: Temperaturausdehnung eines Maßstabes, geeicht bei 20°,
  verwendet bei 30°, relative Temperaturausdehnung α = 0.0005 / K
        →	Korrektur L' = L · [1 + 0.0005 · (30-20)] = 1.005 · L
Aus mess- oder rechentechnischen Gründen nicht erfassbare
   systematische Unsicherheiten müssen abgeschätzt werden

---
Systematische Unsicherheiten (2)
Beispiele für systematische Fehlerquellen:
Güteklasse bei analogen Messgeräten:
       z.B. 0,5 bedeutet: Eichfehler von 0,5% des Endwertes
        d.h. bei einem Messbereich von 200 mA hat man einen Anzeigefehler von 1 mA.
        - wenn man im Experiment einen Strom von 25 mA misst (d.h. die Skala
nicht ausnutzt), sind das 4% Messunsicherheit!!
Gebrauchslage:  bzw. –
Nullpunktsfehler: meist abgleichbar
Innenwiderstand: korrigierbar
Digitale Messinstrumente: ± letzte Ziffer, Eichung, Temperatur

---
Statistische (zufällige) Messunsicherheiten
„Statistische Fehler“ beeinflussen Messergebnisse trotz identischer Bedingungen
unterschiedlich in Betrag und Vorzeichen.
 Sie sind zufällig in dem Sinne, dass ihre Ursachen im Einzelnen nicht verfolgt	werden können - „Zufall“ durch Unkenntnis in der klassischen Physik bzw.	als Eigenschaft des Messprozesses in der Quantenphysik.
      Statistische Fehler sind unvermeidbar und werden mit mathematischen
      Methoden der Stochastik und Statistik behandelt.
Zufällige Messunsicherheiten lassen sich
      durch Messwiederholung und Mittelung reduzieren.
Bei n Wiederholungen einer Messung mit Einzelunsicherheit Δx
  gilt für die Unsicherheit des Mittelwerts
\Delta \bar{x} = \frac {\Delta x }{\sqrt{n}}

---
 die zentrale Frage ...
Wie bestimmt man die Werte der Messunsicherheiten ?
       Und wie sind sie zu interpretieren ?
einmalige Messungen
→ Fehler abschätzen
wiederholte gleichartige Messungen
→ statistische Auswertung
aus Messgrößen berechnete Ergebnisse
→ Fehlerfortpflanzung

---
Beispiele: einmalig gemessene Größen
Bei einmalig gemessenen Größen schätzt man die Unsicherheit.
   Grobe Richtlinien:
a) bei fein unterteilter Skala → ± 0.5 · (Intervallbreite)
L = (82 ± 0.5) mm
b) bei grob unterteilter Skala → ± 0.1 · (Intervallbreite)
U = (4.0 ± 0.2) V
c) digitale Skala	→ ± 0.5 · letzte Anzeigestelle
        ⊕ Geräteklasse (lt. Datenblatt)
        ⊕ evtl. Anzeigefluktuationen

---
Beispiel: Messreihen
Bei Messreihen ( mit N Werten xi ) führt man eine statistische Analyse durch.
In der Sprechweise der Statistik:
   Eine Messreihe stellt eine Stichprobe aus der Menge der möglichen Messwerte
 („Grundgesamtheit“) dar. Die Häufigkeitsverteilung der Einzelmessungen nähert
 sich mit steigender Stichprobengröße der Verteilungsdichte der Grundgesamtheit an.
Unter recht schwachen Voraussetzungen (s. zentraler Grenzwertsatz) ist die zu Grunde
liegende Verteilungsdichte in der Praxis häufig die Normal- oder Gauß-Verteilung:
Bestwert oder Erwartungswert, auch Mittelwert :
Messabweichung oder Standardabweichung:
Standardabweichung des Mittelwerts:
script animated_Gauss.py
\bar{x} = \frac{1}{N} \displaystyle \sum_{i=1}^N x_i
\sigma_{x} = \sqrt{ \frac{1}{N-1} \displaystyle \sum_{i=1}^N (x_i-\bar{x})^2
\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x} {\sqrt{N}}

---
praktisches Beispiel: Messung eines Widerstands R

---
praktisches Beispiel: Messung eines Widerstands R (2)
Nach Kochrezept ausrechnen: ,
Mittelung nicht verträglicher Werte ist
unsinnig ! (Hier: Erwärmung des Widerstands
  führt zu Abweichungen vom Ohm' schen Gesetz)
R=\frac{1}{N} \sum R_i = 307.77\,\Omega
\Delta R = \sqrt { \frac {\sum (R_i - R)^2} {N(N-1)} } = 14\,\Omega
\Rightarrow \,\,\, R \,=\, (308\, \pm \, 14)\, \Omega
Script zur Erzeugung der Grafik
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
U=[7.8,15.6,23.4,31.3,39.0,46.9,54.7,62.6,78.3,86.0,
     87.6,93.6,101.6,109.6,118.0]
I=[35,65,78,126,142,171,194,226,245,258,258,271,
     277,284,290]
plt.plot(U, I, 'bo', label = "Messungen")
plt.xlabel("U (V)")
plt.ylabel("I (mA)")
x=np.arange(0, 140., 100)
plt.plot(x, 1/0.308*x,'g-',label = "R=308$\Omega$")
plt.legend(loc='best')
plt.grid()
plt.show()
Grafische Darstellung :
        Daten und Ergebnis
Hier ist etwas faul … ?!
Aber bei genauerem Hinsehen:

---
Häufigkeiten und Histogramm-Darstellung
Auswertung umfangreicher Messreihen:
     → Einteilung der N Messungen in k „Klassen“ (z.B. Intervalle 1, …, k)
        und Häufigkeit des Vorkommens auftragen.
 Histogrammdarstellung: „Balkendiagramm“ der Häufigkeiten Hi, i =1, …, k
Beispiel: Widerstandsmessungen von eben
        als Häufigkeitsdiagramm (Histogramm)
\displaystyle \sum_{i=1}^k H_i = N h_i=\frac{H_i}{N} \displaystyle \,\Leftrightarrow\,\sum h_i = 1 \overline{x}= \displaystyle \sum h_i \, x_i \sigma_x= \displaystyle \sum h_i (\, x_i - \bar{x})^2
Häufigkeiten:
relative Häufigkeiten:
Mittelwert der Messgrößen:
Messunsicherheit:
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
U=np.array([7.8,15.6,23.4,31.3,39.0,46.9,54.7,62.6,
        78.3,86.0,87.6,93.6,101.6,109.6,118.0])
I=np.array([35,65,78,126,142,171,194,226,245,258,
        258,271,277,284,290])
R=U/I
plt.hist(R,7)
plt.xlabel("R ($\Omega$)")
plt.ylabel(r"$H\"aufigkeit$")
plt.show()
( s. auch Script
Histogram.py
  aus CgDA)

---
Anwendungsbeispiel: wiederholte Widerstandsmessung
\begin{array}{l} {\rm Mittelwert} ~ m=140,12\,\Omega \\ {\rm Unsicherheit} ~\sigma_m= 0.01\,\Omega \end{array}

---
Grenzverteilung
Mit zunehmender Anzahl von Messungen nähert sich die Häufigkeitsverteilung
einer kontinuierlichen Grenzverteilung an.
   Unter recht schwachen Annahmen (Lyapunov-Bedingung) ist die Grenzverteilung
  der statistischen Abweichungen
     die Gauß-Verteilung:
(zentraler Grenzwertsatz der Statistik)
N(x; 0, 1)
N(x; 0, 2)
N(x; -1, 2)

---
Eigenschaften der Gauß- oder Normal-Verteilung
Mittelwertwert
Standardabweichung
 ( Maß für die Breite, entspricht der
    Messunsicherheit Δx von eben )
68,3% aller Messungen liegen im Intervall
N(x; 0, 1)
N(x; 0, 2)
N(x; -1, 2)
\begin{array}{lcr} \mathrm{P} (|x-\mu|<1\cdot\sigma) &=& 68.26\% \\ \mathrm{P} (|x-\mu|<2\cdot\sigma) &=& 95.45\% \\ \mathrm{P} (|x-\mu|<3\cdot\sigma) &=& 99.73\% \\ \end{array}
allgemeiner: die „Quantile“
\sigma
\mathrm{E}[x]=\mu
[\mu-\sigma, \, \mu+\sigma]

---
Gewichteter Mittelwert
Wenn eine Größe mehrfach (Werte xi) mit unterschiedlichen Unsicherheiten (σi)
  bestimmt wurde, so bildet man einen „gewichteten Mittelwert“.
 Überlegen Sie, was die quadratische Wichtung für Ihre Arbeit bedeutet, wenn
 Sie eine Größe mit dem dreifachen der bisher bekannten Unsicherheit bestimmen.
\bar{x}=\frac{\sum w_i \, x_i }{\sum w_i} \, {\rm mit}\, w_i=1/{\sigma_i}^2
Die Gewichte sind dabei die quadrierten Kehrwerte der Unsicherheiten:
Präzisere Messungen erhalten das größere Gewicht.
\sigma_{\bar{x}} = 1 \, / \, \sqrt{\sum w_i} \left(\Leftrightarrow \,\,\, \frac {1} { {\sigma_\bar{x} }^2 } } \,=\, \sum \frac{1} { {\sigma_i}^2 } \right)
Die Unsicherheit des gewichteten Mittelwerts ergibt
  sich folgendermaßen:
(Beweis z.B. mit Hilfe der Fehlerfortpflanzung,
 s. u., bzw. Vorl. CgDA)
import numpy as np
w = 1/sx**2
sumw = np.sum(w)
mean = np.sum(w*x)/sumw
smean = np.sqrt(1./sumw)
python Script:

---
Fehlerfortpflanzung
Wenn eine Größe y nicht direkt messbar ist, sondern als Funktion von
 anderen (Mess-)Größen abhängt, also y = f (x1 , … , xn ) , dann
 wendet man das Gauß'sche Fehlerfortpflanzungsgesetz an:
Dabei wird die statistische Unabhängigkeit der Größen xi vorausgesetzt. Für Nicht-lineare Funktionen
f muss die Gültigkeit der Taylor-Näherung um die Bestwerte der xi innerhalb der Unsicherheiten σxi
gewährleistet sein. Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, müssen andere Methoden
 angewandt werden (Berücksichtigung der Kovarianz-Matrix oder Monte-Carlo-Methode, s. Vorl. CgDA).
Spezialfälle:
Quadrierter absoluter Fehler auf die Summe
oder Differenz zweier Messungen ist die
quadratische Summe ihrer absoluten Fehler
Quadrierter relativer Fehler auf das Produkt
oder Verhältnis zweier Messungen ist die
quadratische Summe ihrer relativen Fehler
\sigma^2_{y}= \displaystyle \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)^2 \sigma^2_{x_i}
y=x_1 + x_2 {\rm ~oder~} y=x_1 - x_2
\Rightarrow \color{blue} {\sigma_y}^2 = {\sigma_1}^2 + {\sigma_2}^2
y=x_1 \cdot x_2 {\rm ~oder~} y = \frac{x_1}{x_2}
\Rightarrow \color{blue} \left(\frac{\sigma_y}{y}}\right)^2 \simeq \left(\frac{\sigma_1}{x_1}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_2}{x_2}}\right)^2

---
Zusammenfassung: Messung
wahrer Wert
simulierte Messdaten
  Zahl der Messungen: 9
 wahrer Wert: 0.95
  syst. Abweichung: 0.3
 stat. Unsicherheit: 0.3
 zufällige statistische
Abweichung
Messwert
  m = w + zsys + zstat
 zufällige systematische
Abweichung
systematische Unsicherheit betrifft
alle Messwerte in gleicher Weise
statistische Unsicherheit ist bei
jeder Messung anders
 Daten einer
Messreihe
Statistische Unsicherheiten können durch Mehrfachmessung und Mittelwertbildung
     reduziert werden → Zusammengefasst als
Messpunkt mit „Fehlerbalken“
Gesamtunsicherheit:
dominiert durch systematische Unsicherheit !
da verschiedene Unsicherheiten lt. Fehlerfortpflanzungsgesetz quadratisch
 addiert werden, können kleine Beiträge im Endergebnis vernachlässigt werden
        → Konzentration auf die dominanten Effekte !
\sigma_{\bar{G}} = \frac{\sigma_G} {\sqrt{N}}
\sigma_{\rm tot} =\sqrt{ {\sigma_{\rm stat}}^2 + {\sigma_{\rm sys}}^2 } = \sqrt{0.3^2/9 + 0.3^2} = 0.32

---
Paare von Messungen
Sehr häufig werden Paare von Messungen ( Gx , Gy ) aufgenommen.
     Fast immer sind diese Messungen unabhängig –
        dann lassen sich die Überlegungen verallgemeinern:
        aus dem „Fehlerbalken“ wird ein Fehlerkreuz.
 9 simulierte Messungen
  Mittelwert, Unsicher-
  heit auf den Mittelwert
 und Fehlerfortpflanzung
  in jeder Koordinate
  separat berechnen
Anm.: das Fehlerkreuz zeigt
 nur die statistischen Unsicherheiten

---
Datenquellen
Daten aus Messungen
   können in unterschiedlicher Form gewonnen werden:
  – Ablesen von analogen und digitalen Messgeräten
        Eingabe über Tastatur zur Darstellung / Auswertung
  – Datenexport aus digitalen Messgeräten,
       insb. „Datenlogger“ oder Digitaloszilloskope
        typischerweise große Datenmengen erfordern Programm-gestütztes Einlesen
        sowie Funktionen zur Darstellung und Signalverarbeitung
        (Maxima / Minima, Periodendauer bzw. Frequenz, Frequenzspektrum, ...)
  – Weiterverarbeitung der Ausgabe von Analyseprogrammen
        erfordert Funktionen zur Datenübergabe an Programme zur
        finalen Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

---
(übliche) Datenformate
Messgeräte (auch „Datenlogger“) und einige Handy-Apps (z.B. phyphox)
  nutzen einfache Datenformate in Text-Form:
Beispiel PicoScope, „Comma Separated Values“ (CSV)
Time,Channel A
(ms),(V)
-0.349,-0.000458 -0.348,-0.000458 -0.347,-0.000458 . . .
Kopfzeilen mit sog. „Meta-Daten“
die eigentlichen Daten als Dezimal-
zahlen, in Spalten durch „,“ getrennt
Üblich sind auch „Tabulator-getrennte“ Dezimalzahlen
und - bisweilen – auch Dezimalzahlen mit ‚, , “ statt „ .“
  (dann müssen für die Verwendung in python-Programmen
     Dezimalkommata durch Dezimalpunkte ersetzt werden!)
Durchgesetzt haben sich „beschreibende“ Datenformate, z.B.
 xml = „extensible markup language“ oder
  json = „java script object notation“ (≙ python dictionary);
        gut durch python-Module unterstützt !
Rein „binäre“ Datenformate (also sehr kompakte Dar-
stellungen in maschinenabhängigem digitalem Format)
 werden wegen ihrer Plattformabhängigkeit heute
kaum noch verwendet.
\}
\}
# Daten im csv-Format lesen
# Datei zum Lesen öffnen
f = open('AudioData.csv', 'r')
# Kopzeile(n) lesen
header=f.readline()
print "Kopfzeile:", header
# Daten in 2D-numpy-array einlesen data = np.loadtxt(f,
        delimiter=',', unpack=True)
print "-> Anzahl Spalten",
       data.shape[0]
print "-> Datenzeilen",
        data.shape[1]
# Daten in 1D-arrays speichern
t = data[0]
a = data[1]
l = len(a)
Beispiel-Code

---
Modellanpassung oder „Regression“
In der Regel gibt es einen funktionalen Zusammenhang zwischen (Mess-)Größen:
        y = f ( x; p1 , …, pn ) .
Die gesuchten physikalischen Größen stecken dann in den Parametern p1, … , pn .
Beispiel von eben ( I, U ) : I = (1 / R ) · U
in aller Kürze:
Mit numerischen oder analytischen
Methoden werden die Parameter pk
so bestimmt, dass ein vorgegebenes
„Abstandsmaß“ zwischen den Mess-
punkten yi und den Funktionswerten
fi = f (xi; p1 , … , pn ) minimal wird.
Vorschlag von Gauß:
 Summe der kleinsten Fehlerquadrate,
 wird bzgl. der Parameter {p} minimiert.
     http://www.ekp.kit.edu/~quast
S=\chi^2=\sum_{i=1}^N \frac{\left( y_i-f(x_i,\{p\}) \right)^2} {{\sigma_i}^2}

---
Modellanpassung: Minimieren von S
N Messungen
k Parameter
Minimierung von
analytisch:
als notwendige Bedingung für ein Minimum
lösbar in Spezialfällen, z. B. für lineare Probleme
i. a. numerisch
„numerische Optimierung: Algorithmen zur Suche nach dem (einem?)
 Minimum einer Skalaren Funktion im k-dimensionalen Parameterraum
In der Praxis werden heute auch für lineare Probleme
       numerischen Minimierungsmethoden verwendet.
(außer in Spezialfällen, z. B. bei zeitkritischen oder
 immer wieder vorkommenden Problemstellungen)
S=\chi^2=\sum_{i=1}^N \frac{\left( y_i-f(x_i,\{p\}) \right)^2} {{\sigma_i}^2}
\frac{\partial S} {\partial p_j}=0 \, , \, j=1, \ldots , k
f(x, \{p\})=\sum_{j=0}^k p_j \, f_j (x)

---
Modellanpassung: Beispiel mit einem Parameter
Mittelwert von 10 Messungen yi mit Unsicherheiten σ
entspricht der Anpassung einer konstanten Funktion f(x;c)=c
0 = \frac{dS}{dc} = \sum_{i=1}^{N=10} \frac{-2 (y_i -c)}{\sigma^2} \Rightarrow {\hat c}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N=10} y_i
analytisch:
identisch zum „Mittelwert“
S(c) = \sum_{i=1}^{10} \frac{(y_i -c)^2}{{\sigma}^2}
S(c)=\sum_{i=1}^{10} \frac{(y_i - c)^2} {\sigma^2}
berechnen und
 grafisch darstellen
„numerisch“:
Script PlotAverage-withChi2.py

---
Spezialfall: Lineare Regression (Geradenanpassung)
Nullsetzen der1. Ableitungen
 ergibt das Gleichungssystem
mit den Abkürzungen
 ergibt sich die Lösung:
Implementiergung in python s. Script linRegression
     Diese Formeln waren für Generationen von Studierenden die Basis einer jeden Anpassung („Regression“)
 aber: schon die Behandlung von Unsicherheiten in Ordinate und Abszisse erfordert numerische Methoden
\begin{array}{lclcl} S_{1~} =~\sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_i^2}\,, & & S_{x~} =~ \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\sigma_i^2}\,=\,\overline{x}\,S_1 \,,& & S_{y~} =~ \sum_{i=1}^N \frac{y_i}{\sigma_i^2}\,=\,\overline{y}\,S_1 \\[0.5pc] S_{xx} =~ \sum_{i=1}^N \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}\,=\,\overline{x^2}\,S_1 \,,& & S_{xy} =~ \sum_{i=1}^N \frac{x_i\,y_i}{\sigma_i^2}\,\,=\,\overline{xy}\,S_1 \,, & & D_{~~} = {S_1S_{xx}-S_x^2} \\ \end{array}
f(x; p_1, p_2)\,=\,p_1 + p_2 \, x
\Rightarrow \, \, \, S= \sum_{i=1}^N \frac {(y_i - p_1 - p_2\, x_i)^2} {{\sigma_i}^2}
(1) \,\, 0 \, \stackrel{!}{=} \, \frac{\partial S}{\partial p_1} \,=\, -2 \sum_{i=1}^N \frac {(y_i - p_1 - p_2 \,x_i)} {{\sigma_i}^2}
(2) \,\, 0 \, \stackrel{!}{=} \, \frac{\partial S}{\partial p_2} \,=\, -2 \sum_{i=1}^N \frac{x_i \, (y_i - p_1 - p_2 \,x_i)} {{\sigma_i}^2}
\begin{array}{ccc c c c c } \hat p_1&=&\frac{S_{xx}S_y-S_xS_{xy}}{D}\,, & & {\sigma_{p_1}}^2=\frac{S_{xx}}{D}\,, \\[0.3pc] \hat p_2&=&\frac{S_1S_{xy}-S_xS_y}{D}\,, & & {\sigma_{p_2}}^2=\frac{S_{1}}{D}\,, & & V_{12}=\frac{-S_{x}}{D} \\ \end{array}

---
Modellanpassung: Bestimmung der Parameterfehler
χ2
χ2
Je schärfer das Minimum von χ2(p),
  desto kleiner die Parameterfehler:
a
a
scharfes Minimum: flaches Minimum:
  große Krümmung kleine Krümmung
  → Parameterunsicherheiten sind umgekehrt proportional
        zu Krümmung(en) von χ2(p) am Minimum
bzw.
bei mehreren Parametern .
V: Kovarianzmatrix der Parameterunsicherheiten, s. Vorl. CgDA
\left( {V_{\hat{a}}}^{-1} \right)_{ij}= \frac{1}{2} \left. \frac{ \partial^2 \chi^2( {\{\bf p\}} ) } { \partial p_i \partial p_j} \right|_ {\hat{p_i} \hat{p_j} }
{\hat{a}}
{\hat{a}}
\frac{1}{{\sigma_{\hat{p}}}^2}= \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 \chi^2(p)}{\partial p^2} \right|_{\hat{p}}

---
Modellanpassung: das Anpassungspaket kafe
zu kafe gibt es eine Anzahl von gut dokumentierten Beispielen, s.
oder
http://ekpwww.etp.kit.edu/~quast/kafe2/htmldoc
https://github.com/dsavoiu/kafe2
  Anmerkung:
    die Berücksichtigung von
   Unsicherheiten in Ordinaten-
    und Abszissenrichtung oder
   die Anpassung von Modellen,
    die nicht linear von den
   Parametern abhängen, sind
    analytisch nicht möglich.
  Die Empfehlung ist daher,
  grundsätzlich Anpassungen
  mit numerischen Werkzeugen
  durchzuführen.

---
Empfohlene Software-Grundausstattung
        Software-Pakete sind quelloffen (Open Source)
  d.h. frei unter Linux, MS Windows, Mac OSX und auf dem CIP-Pool verfügbar
Textdokumente erstellen mit LaTeX	siehe z.B. http://www.dante.de/
(Vektor-)Grafik mit inkscape	https://inkscape.org/de/
Script- und (Programmier-) Sprache python vers. 3
        unter Linux (meist) schon installiert
        für Windows siehe	http://winpython.sourceforge.net/
        (Komplettpaket, enthält schon die unten angegebenen Zusatzpakete)
    Interaktive Umgebung für Python	jupyter Notebooks
     grafische Darstellung mit python:	matplotlib
     Python-Bibliotheken für wissenschaftliches Arbeiten: numpy und scipy
Funktionsanpassung mit Python kafe2	http://ekpwww.etp.kit.edu/~quast/kafe2/
Tools für das Praktikum PhyPraKit	http://ekpwww.etp.kit.edu/~quast/PhyPraKit
 Details s. VL CgDA https://comp.physik.kit.edu/Lehre/CGDA/
Empfehlung: jupyter Notebooks nutzen: https://jupytermachine.etp.kit.edu/
        jupyter-Server der Fakultät für Physik
       Anleitung und Tutorials http://ekpwww.etp.kit.edu/~quast/jupyter/

---
Arbeiten mit jupyter-Notebooks
https://jupytermachine.etp.kit.edu
Voraussetzung zur Nutzung des jupyter-Servers:
KIT-Account und CIP-Pool-Zugang
     s. https://comp.physik.kit.edu/Account/
Beispiele:
Spickzettel für jupyter : JupyterCheatsheet.ipynb
Einführung in Python : PythonIntro.ipynb
Spickzettel für Python :
    PythonCheatsheet.ipynb
Grundlagen der Statistik: IntroStatistik.ipynb
Fehlerrechnung im Physikalischen Praktikum:
      Fehlerrechnung.ipynb
Tutorium zu kafe2: kafe2Tutorial.ipynb

---
        Anhang
 Praktische Beispiele

---
Beispiel: Rohdaten einer Wellenform
Time,Channel A
(ms),(V)
-0.34927999,-0.00045778 -0.34799999,-0.00045778 -0.34671999,-0.00045778 -0.34543999,-0.00045778 -0.34415999,-0.00045778 -0.34287999,-0.00033570 -0.34159999,-0.00018311 -0.34031999,-0.00018311 -0.33903999,-0.00018311 -0.33775999,-0.00003052 -0.33647999,0.00006104 -0.33519999,0.00006104 -0.33391999,0.00006104 -0.33263999,0.00006104 -0.33135999,0.00021363 -0.33007999,0.00021363
       . . .
9.63983995,0.02642903 9.64111995,0.02655110 9.64239995,0.02655110 9.64367995,0.02655110 9.64495995,0.02655110 9.64623995,0.02655110 9.64751995,0.02655110 9.64879995,0.02642903 9.65007995,0.02612384 9.65135995,0.02584918 9.65263995,0.02557451 9.65391995,0.02526933 9.65519995,0.02487259
 7816 Wertepaare exportiert aus
USB-Oszilloskop PicoScope im
 csv-Format (comma separated values)
importiert in numpy-arrays t und v,
dargestellt mit plt.plot(t,v)
Script:
  test_readPicoscope.py
Datei
  Welleenform.csv

---
Beispiel Frequenzanalyse
Amplitudenverlauf
    („time domain“)
Fourier-Transformation:
 („frequency domain“)
Script test_Fourier.py
numerisch effizienteres Verfahren: Fast Fourier Transform, FFT
s_k = \frac{1}{n}\displaystyle \sum_i a_i \sin\left( \frac{2\pi}{f_k} t_i \right)
c_k = \frac{1}{n}\displaystyle \sum_i a_i \cos\left( \frac{2\pi}{f_k} t_i \right)
A_k = \sqrt{{s_k}^2 + {c_k}^2}
a_i = {\rm Amplitude}(t_i)

---
Modellanpassung mit kafe
In der Praxis setzt man Programmpakete ein, die
     - Strukturen zur Verwaltung von Daten und deren Fehlern
     - Definition von Modellen
     - Anpassung mittels numerischer Optimierung
     - grafische Darstellung
     - Ausgabe der Ergebnisse
 bereit stellen.
  Zuverlässige Konvergenz zum globalen Minimum bei nicht-linearen
  Problemstellungen erfordert meist das Setzen geeigneter Startwerte!
Beispiel mit dem
python-Framework
        „kafe“:
Anpassung der drei
Parameter einer qua-
dratischen Funktion
an Datenpunkte mit
Unsicherheiten nur
in Ordinatenrichtung.
68%-Konfidenzband
der Modellanpassung
siehe Script
fitexample_kafe.py

---
Beispielcode: numerische Anpassung mit kafe
siehe Script fitexample_kafe.py
# example fit with kafe
import kafe
from kafe.function_tools import FitFunction, LaTeX, ASCII
# fit function definition (with decorators for nice output)
@ASCII(expression='a * x^2 + b * x + c')
@LaTeX(name='f', parameter_names=('a','b','c'), expression=r'a\,x^2+b\,x+c')
@FitFunction
def poly2(x, a=1.0, b=0.0, c=0.0):
    return a * x**2 + b * x + c
# --------- begin of workflow ----------------------
# set data
xm = [.05,0.36,0.68,0.80,1.09,1.46,1.71,1.83,2.44,2.09,3.72,4.36,4.60]
ym = [0.35,0.26,0.52,0.44,0.48,0.55,0.66,0.48,0.75,0.70,0.75,0.80,0.90]
ye = [0.06,0.07,0.05,0.05,0.07,0.07,0.09,0.1,0.11,0.1,0.11,0.12,0.1]
# create a kafe Dataset
kdata = kafe.Dataset(data=(xm, ym), basename='kData', title='example data')
kdata.add_error_source('y', 'simple', ye) # add uncertainties
kfit=kafe.Fit(kdata, poly2) # create the Fit object from data & fit function
kfit.do_fit() # perform fit
kplot=kafe.Plot(kfit) # create plot object
kplot.axis_labels = [r'$St\"utzstellen \, x $', r'$data\,\&\,f(x)$']
kplot.plot_all() # make plots
kplot.show() # show the plots
)
(
nur zur
Verschönerung
der wichtige
Code für kafe
kafe nutzt das CERN-Paket MINUIT zur numerischen Optimierung

---
Modellanpassung: Daten-getriebene Anpassung
Die Methode kafe.file_tools.build_fit_from_file()
 ermöglicht es, einfache Anpassungen
 vollständig über eine Datei zu steuern:
Mit Hilfe dieses Universalskripts müssen
   Sie keinen speziellen pyhton-Code schreiben, sondern nur die Eingabedatei erstellen !
import sys, matplotlib.pyplot as plt, kafe
from kafe.file_tools import buildFit_fromFile
# check for / read command line arguments
if len(sys.argv)==2:
  fname=sys.argv[1]
else:
  fname='data.fit'
print '*==* script ' + sys.argv[0]+ ' executing \n',\
      ' processing file ' + fname
# initialize fit object from file and run fit
theFit = buildFit_fromFile(fname)
theFit.do_fit()
thePlot = kafe.Plot(theFit)
thePlot.plot_all( show_info_for=None)
#thePlot.save(fname.split('.')[0]+'.pdf')
#theFit.plot_correlations() # eventually contours
thePlot.show() # show everything on screen
Skript kafe_fit-from-file.py
# example showing fit driven by input file
# – - Meta data for plotting
*BASENAME linearFitExample
*FITLABEL Angepasste Gerade
*TITLE I-U Messungen
*xLabel $U$
*xUnit V
*yLabel $I$
*yUnit A
# - - description of data
*xData
0.30 0.01
   · · ·
0.90 0.05
*yData
0.25 0.01
    · · ·
0.88 0.02
# systematic errors: correlated among all measurements
*xRelCor 0.005 # relative error of 0.5% on U
*yRelCor 0.005 # relative error of 0.5% on I
# - - fuction to fit
*FitFunction
def fitf(x, a=1., b=0.):
~~return a*x +b
 # initial parameter values and range
*InitialParameters
1. 0.3
0. 0.1
Datei
 IU-Messungen.fit

---
Kommandozeilen-Werkzeug: kfitf.py
es gibt ein Werkzeug für die Kommandozeile, kfitf.py
  das in einer .fit -Datei definierte Anpassung ausführt:
kfitf.py
usage: kfit [-h] [-n] [-s] [-c] [--noinfo] [--noband] [-f FORMAT] filename
Perform a fit with the kafe package driven by input file
positional arguments:
 filename              name of fit input file
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -n, --noplot         suppress ouput of plots on screen
  -s, --saveplot      save plot(s) in file(s)
  -c, --contour       plot contours and profiles
  --noinfo              suppress fit info on plot
  --noband            suppress 1-sigma band around function
  -f FORMAT, --format FORMAT
                        graphics output format, default=pdf

---
weitere Beispiele ...
Alle Dateien zu den gezeigten Beispielen (und noch viele mehr)
  finden Sie unter dem Link zur Vorlesung
       Computergestützte Datenauswertung
http://www.ekp.kit.edu/~quast/CgDA/CgDA.html
Spezielle Python-Beispiele zum Start ins Praktikum
http://www.ekp.kit.edu/~quast/CgDA/PhysPrakt
das python-Modul PhyPraKit.py enthält
      1. Einlesen von Daten aus Text-Dateien
       read_data() n Spalten mit Meta-Daten (Datum, Autor, …)
       read_csv() Daten als „Comma Separated Values“
       read_txt() allg. Daten im Text-Format
      2. Methoden zur Prozessierung von Roh-Daten
       Glätten, Suche nach Extrema und Flanken,
       Fouriertransformation, Autokorrelation
      3. Berechnung des gewichteten Mittelwerts
      4. Histogramm-Tools
       barstat() statistische Information aus Balkendiagramm
       histstat() statistiche information aus 1d-Histogramm
       hist2dstat() statistische Information aus 2d-histogram
       profile2d() "profile plot" für 2d-Daten
       chi2p_indep2d() chi2-Test auf Unabhängigkeit zweier Datensätze
      5. lineare Regression (y = a · x + b), Funktionsanpassung
       linRegression() mit der analytischen Formel (nur y-Fehler)
       kFit() numerisch mit kafe, x-, y- und korrelierte Fehler
      6. Erzeugung von simulierten Datensätzen
s. Beispiel-Scripts
 test_readtxt.py
  test_Fourier
 test_AutoCorrelation.py
  test_Histogram.py
  test_linRegression.py
  test_kFit.py
  test_generateData.py

---
Literatur
M. Erdmann, T. Hebbeker, A. Schmidt, Statistische
Methoden in der Experimentalphysik, Pearson, 2019
H.J.Eichler et al., Das neue Physikalische Grundpraktikum,
Springer Lehrbuch 2016 digital über die KIT-Bibliothek
W.H. Gränicher; Messung beendet - was nun?,
Teubnerverlag Stuttgart, 1996
Gerhard Bohm, Günter Zech; Introduction to Statistics and Data Analysis for
Physicists, Verlag Deutsches Elektronen-Synchrotron 2014 digital als DESY ebook
Eigene Skripte zur Veranstaltung
– Funktionsanpassung
– Software-Paket kafe
        – jupyter Server
– Virtuelle Maschine
        http://www.ekp.kit.edu/~quast

---
        Danke für Ihre Aufmerksamkeit
 Wir wünschen Ihnen
      Experimentierfreude und ein
 spannendes, erkenntnisreiches Praktikum